## 選定
グリースフィルター選定書
処理風量 Q(m3/h) |  |  | ←数値を入力してください。
W型(両面型)・S型(片面型)選択 |  | W型(両面型) | ←プルダウンで選択してください。
|  | 0 | Q(m3/min)
S型・W型選択
W型(両面型)
S型(片面型)
|  | 厨房用グリースフィルター |  |  |  | 適用ファイヤーガード（参考） 注２） |  |  | 選定型式
仕様 | No | 型式 | GF面風速(m/s) | 圧力損失(Pa) | 定価(円) 注１） | 型式 | 接続ダクト寸法(mm) | 定価(円) 注１） | W | S
(1)従来型(F型) | 1 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 2 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 3 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 4 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 5 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
(2)V型低圧損仕様(FSVL型) | 1 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 2 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 3 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 4 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 5 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
(3)V型高風量仕様(FSVH型) | 1 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 2 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 3 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 4 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
| 5 | [7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
各機種の図面・CADに移動します。CADのご利用にはログインが必要です。
注１）定価は、2019.5.22現在のものです。価格改定が行われる場合がございますので、最寄の支店・営業所へご確認ください。 | [6 empty] | FSVHシリーズ／高風量Vフィルター
注２）適用ファイヤーガードにはグリースフィルターの開口寸法を超える機種があります。 | [6 empty] | FSVLシリーズ／低圧損Vフィルター
設置の際は、取付順序にご注意ください。 | [6 empty] | Fシリーズ／F型グリーサー
一部フィルターとファイヤーガードの向きによっては取り付かない場合がありますのでお問い合わせください。 | [6 empty] | FGS／厨房用防火シャッター
FSVL型-Gタイプ／有圧換気専用Vフィルター
F型-Gタイプ／有圧換気専用グリーサー
https://catalog.horkos.co.jp/WebCatalog/user.php#anchor_6b9a23133a5e1c0ce96855a52c70e9b6a89ab89b
S型(片面型)
W型(両面型)
ホームページへ移動→
カタログ・納入仕様書(図面)・CADデータ
がご利用になれます。
エクセルのバージョンやパソコンの設定により
ハイパーリンクでホームページに移動しない場合があります。
ブラウザのアドレスバーに下記アドレスをコピーしてホームページにアクセスしてください。

## 基本データ (hidden)
基本データ
タイプ | 仕様 | 型式 | 適用フィルター |  | 定価 | 風量（1枚） | 有効面積 | 風速 | 圧損係数 | 圧損 | ファイヤーガード
|  |  | 型式 | 枚数 |  | (m3/min) | (m2) | (m/s) |  | (Pa) | 型式 | 開口 | 定価
W型 | (1)従来型(F型) | F1-330W | F-330 | 2 | 41800 | 0 | 0.063 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-2020 | 200×200 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2020 | 200×200
|  | F1-525W | F-525 | 2 | 42800 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3020 | 300×200 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3020 | 300×200
|  | F1-530W | F-530 | 2 | 45800 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3025 | 300×250 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3025 | 300×250
|  | F1-540W | F-540 | 2 | 50000 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3030 | 300×300 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3030 | 300×300
|  | F1-550W | F-550 | 2 | 54000 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-4025 | 400×250 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4025 | 400×250
|  | F2-525W | F-525 | 4 | 72700 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5020 | 500×200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5020 | 500×200
|  | F2-530W | F-530 | 4 | 76800 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5025 | 500×250 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5025 | 500×250
|  | F2-540W | F-540 | 4 | 82700 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5030 | 500×300 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5030 | 500×300
|  | F2-550W | F-550 | 4 | 88700 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5035 | 500×350 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5035 | 500×350
|  | F3-525W | F-525 | 6 | 99000 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-7020 | 700×200 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7020 | 700×200
|  | F3-530W | F-530 | 6 | 105000 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-6025 | 600×250 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6025 | 600×250
|  | F3-540W | F-540 | 6 | 117500 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-6035 | 600×350 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6035 | 600×350
|  | F3-550W | F-550 | 6 | 125500 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-6040 | 600×400 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6040 | 600×400
| (2)V型低圧損仕様(FSVL型) | FSVL1-330W | FSV-330 | 2 | 62100 | 0 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | FGS-2020 | 200×200 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2020 | 200×200
|  | FSVL1-525W | FSV-525 | 2 | 63300 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-3020 | 300×200 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3020 | 300×200
|  | FSVL1-530W | FSV-530 | 2 | 66700 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-3025 | 300×250 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3025 | 300×250
|  | FSVL1-540W | FSV-540 | 2 | 70200 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-3030 | 300×300 | 24700 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3030 | 300×300
|  | FSVL1-550W | FSV-550 | 2 | 74800 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-4025 | 400×250 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4025 | 400×250
|  | FSVL2-525W | FSV-525 | 4 | 111600 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-5020 | 500×200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5020 | 500×200
|  | FSVL2-530W | FSV-530 | 4 | 116200 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-5025 | 500×250 | 26500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5025 | 500×250
|  | FSVL2-540W | FSV-540 | 4 | 123100 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-5030 | 500×300 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5030 | 500×300
|  | FSVL2-550W | FSV-550 | 4 | 130000 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-5035 | 500×350 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5035 | 500×350
|  | FSVL3-525W | FSV-525 | 6 | 156400 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-7020 | 700×200 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7020 | 700×200
|  | FSVL3-530W | FSV-530 | 6 | 163300 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-6025 | 600×250 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6025 | 600×250
|  | FSVL3-540W | FSV-540 | 6 | 178300 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-6035 | 600×350 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6035 | 600×350
|  | FSVL3-550W | FSV-550 | 6 | 186300 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-6040 | 600×400 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6040 | 600×400
| (3)V型高風量仕様(FSVH型) | FSVH1-330W | FSV-330 | 2 | 64400 | 0 | 0.0621 | 0 | 0 | 0 | FGS-3020 | 300×200 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3020 | 300×200
|  | FSVH1-525W | FSV-525 | 2 | 65600 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-4025 | 400×250 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4025 | 400×250
|  | FSVH1-530W | FSV-530 | 2 | 69000 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-4030 | 400×300 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4030 | 400×300
|  | FSVH1-540W | FSV-540 | 2 | 73600 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-4035 | 400×350 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4035 | 400×350
|  | FSVH1-550W | FSV-550 | 2 | 78200 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-4540 | 450×400 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4540 | 450×400
|  | FSVH2-525W | FSV-525 | 4 | 113900 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-7025 | 700×250 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7025 | 700×250
|  | FSVH2-530W | FSV-530 | 4 | 118500 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-7030 | 700×300 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7030 | 700×300
|  | FSVH2-540W | FSV-540 | 4 | 126500 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-6040 | 600×400 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6040 | 600×400
|  | FSVH2-550W | FSV-550 | 4 | 133400 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-8040 | 800×400 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8040 | 800×400
|  | FSVH3-525W | FSV-525 | 6 | 158700 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-8025 | 800×250 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8025 | 800×250
|  | FSVH3-530W | FSV-530 | 6 | 165600 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-8030 | 800×300 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8030 | 800×300
|  | FSVH3-540W | FSV-540 | 6 | 181700 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-8040 | 800×400 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8040 | 800×400
|  | FSVH3-550W | FSV-550 | 6 | 189800 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-8040 | 800×400 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8040 | 800×400
S型 | (1)従来型(F型) | F1-525S | F-525 | 1 | 31800 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-2515S | 250×150 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2515 | 250×150
|  | F1-530S | F-530 | 1 | 33800 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3015S | 300×150 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3015 | 300×150
|  | F1-540S | F-540 | 1 | 35700 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3515S | 350×150 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3515 | 350×150
|  | F1-550S | F-550 | 1 | 37700 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-3020 | 300×200 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3020 | 300×200
|  | F2-525S | F-525 | 2 | 50500 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-4015S | 400×150 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4015 | 400×150
|  | F2-530S | F-530 | 2 | 52800 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5015S | 500×150 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5015 | 500×150
|  | F2-540S | F-540 | 2 | 56800 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | F2-550S | F-550 | 2 | 60700 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-5020 | 500×200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5020 | 500×200
|  | F3-525S | F-525 | 3 | 70500 | 0 | 0.0875 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-6015S | 600×150 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6015 | 600×150
|  | F3-530S | F-530 | 3 | 75500 | 0 | 0.105 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | F3-540S | F-540 | 3 | 83700 | 0 | 0.14 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-8015S | 800×150 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8015 | 800×150
|  | F3-550S | F-550 | 3 | 90700 | 0 | 0.175 | 0 | 73.4 | 0 | FGS-7020 | 700×200 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7020 | 700×200
| (2)V型低圧損仕様(FSVL型) | FSVL1-525S | FSV-525 | 1 | 43700 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-2515S | 250×150 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2515 | 250×150
|  | FSVL1-530S | FSV-530 | 1 | 46000 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-3015S | 300×150 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3015 | 300×150
|  | FSVL1-540S | FSV-540 | 1 | 48300 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-3515S | 350×150 | 21700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3515 | 350×150
|  | FSVL1-550S | FSV-550 | 1 | 50600 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-3020 | 300×200 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3020 | 300×200
|  | FSVL2-525S | FSV-525 | 2 | 72500 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-4015S | 400×150 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4015 | 400×150
|  | FSVL2-530S | FSV-530 | 2 | 74800 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-5015S | 500×150 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5015 | 500×150
|  | FSVL2-540S | FSV-540 | 2 | 79400 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | FSVL2-550S | FSV-550 | 2 | 84000 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-5020 | 500×200 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5020 | 500×200
|  | FSVL3-525S | FSV-525 | 3 | 102400 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-6015S | 600×150 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6015 | 600×150
|  | FSVL3-530S | FSV-530 | 3 | 108100 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | FSVL3-540S | FSV-540 | 3 | 117300 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-8015S | 800×150 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8015 | 800×150
|  | FSVL3-550S | FSV-550 | 3 | 124200 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-7020 | 700×200 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7020 | 700×200
| (3)V型高風量仕様(FSVH型) | FSVH1-525S | FSV-525 | 1 | 46000 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-3015S | 300×150 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3015 | 300×150
|  | FSVH1-530S | FSV-530 | 1 | 48300 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-3520 | 350×200 | 23600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3520 | 350×200
|  | FSVH1-540S | FSV-540 | 1 | 51800 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-4020 | 400×200 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4020 | 400×200
|  | FSVH1-550S | FSV-550 | 1 | 54100 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-4025 | 400×250 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4025 | 400×250
|  | FSVH2-525S | FSV-525 | 2 | 74800 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-6015S | 600×150 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6015 | 600×150
|  | FSVH2-530S | FSV-530 | 2 | 77100 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | FSVH2-540S | FSV-540 | 2 | 82800 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-7020 | 700×200 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7020 | 700×200
|  | FSVH2-550S | FSV-550 | 2 | 87400 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-7025 | 700×250 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7025 | 700×250
|  | FSVH3-525S | FSV-525 | 3 | 104700 | 0 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | FGS-7015S | 700×150 | 26300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7015 | 700×150
|  | FSVH3-530S | FSV-530 | 3 | 110400 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | FGS-8015S | 800×150 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8015 | 800×150
|  | FSVH3-540S | FSV-540 | 3 | 120800 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | FGS-8020 | 800×200 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8020 | 800×200
|  | FSVH3-550S | FSV-550 | 3 | 127700 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | FGS-8030 | 800×300 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8030 | 800×300
フィルター選定圧力損失レンジ
[6 empty] | タイプ | 最小圧力損失 | 最大圧力損失
[7 empty] | (Pa) | (Pa)
[6 empty] | F型 | 44 | 141
[6 empty] | FSVL型 | 22 | 40
[6 empty] | FSVH型 | 40 | 140
フィルター開口面積・開口率
[6 empty] | 型式 | F-550 | F-540 | F-530 | F-525 | F-330 | FSV-550 | FSV-540 | FSV-530 | FSV-525 | FSV-330
[6 empty] | 断面積(m2) | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.09 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.125 | 0.09
[6 empty] | 開口率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.69
[6 empty] | 有効面積(m2) | 0.175 | 0.14 | 0.105 | 0.0875 | 0.063 | 0.2025 | 0.158 | 0.114 | 0.0925 | 0.0621
[7 empty] | α= | 20.527
[7 empty] | β= | 0.213
[7 empty] | ρ= | 1.2

## 改定履歴 (hidden)
日付 | 担当 | 記事
2018-04-18 | 佐藤太 | FSVL、FSVHの価格を改定
2019-05-15 | 佐藤太 | 適用ファイヤーガード（参考）を追加
2019-05-22 | 佐藤太 | 定価に関する注記を追加
2019-05-22 | 佐藤太 | ファイヤーガードの定価を追加